ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на мачтовую трансформаторную подстанцию

СТП-МТП

| Тип подстанции | 1-столбовая |  |  | 2-столбовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельхозка (4 пасынка) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора | ТМ |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность трансформатора, кВА | 16 |  | 25 |  |  |  |  | 40 |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 160 |  | 250 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | D/Yn-11 |  |  |  |  |  |  |  | Y/Yn-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y/Z |  |  |  |
| Напряжение на «высокой» стороне, кВ | 6 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | РЛНД |  |  | РЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Наличие разрядников ВН | РВО |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | ВР |  |  | РЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | др.___________ |  |  |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН | Автоматические выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рубильник-предохранители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токи фидеров, А | №1 | №2 |  |  |  | №3 |  |  |  |  |  |  | №4 |  |  |  |  |  |  | №5 |  |  |
| Учёт электроэнергии | активный |  |  |  |  |  | реактив |  |  |  |  |  |  | актив-реактив |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| Модель счётчика электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учёт электроэнергии установка | в отдельном шкафу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в основном шкафу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля тока | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коробка испытательная переходная для счётчиков | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение (УО) | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия УО | в отдельном шкафу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в основном шкафу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток автоматического выключателя УО, А | 16А |  |  |  | 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32А |  |  |  |  |
| Учёт электроэнергии на линии УО | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель счётчика электроэнергии УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников НН ОПН | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранители ПКТ | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корпус металлоконструкций (РУНН) только СТП и МТП | металл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цинк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доп. требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |