Опросный лист на изготовление трансформатора типа

ТМГ-25-2500/6(10)-0,4

| № | Наименование требований |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора |  |
| 2 | Мощность, кВА |  |
| 3 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ |  |
| 4 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |  |
| 5 | Схема и группа соединения обмоток |  |
| 6 | Тип регулирования напряжения |  |
| 7 | Диапазон регулирования напряжения |  |
| 8 | Материал обмоток |  |
| 9 | Потери короткого замыкания, Рк вт |  |
| 10 | Потери холостого хода, Ро вт |  |
| 11 | Напряжения короткого замыкания, Ик % |  |
| 12 | Ток холостого хода, Iо% |  |
| 13 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| 14 | Степень защиты |  |
| 15 | Габаритные размеры (мах); |  |
| 16 | Длина, мм ; Ширина, мм ; Высота, мм |  |
| 17 | Масса,кг полная/масло |  |
| 18 | Установочные размеры |  |
| 19 | Наличие транспортных катков |  |
| 20 | Наличие пробивного предохранителя |  |
| 21 | Наличие газового реле |  |
| 22 | Наличие температурного датчика |  |
| 23 | Наличие мановакуумметра |  |
| 24 | Наличие предохранительного клапана |  |